## 288-A_0_A8_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\288-A\0_A8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.6403 | 35142.3645 | 69625 | 1642.3873 |  | 551.0068 | 519182.7689 | 1 | 5.9666 |  | 1

## 288-A_0_A8_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\288-A\0_A8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.6238 | 35142.2773 | 60074 | 1444.077 |  | 499.6188 | 495363.171 | 1 | 6.5803 |  | 1

## 288-B_0_B8_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\288-B\0_B8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.2962 | 38831.8207 | 51873 | 431.4132 |  | 487.0086 | 810304.77 | 1 | 8.2674 |  | 1

## 288-B_0_B8_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\288-B\0_B8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.7261 | 38833.8634 | 61591 | 568.8836 |  | 530.5208 | 879113.6885 | 1 | 7.5901 |  | 1

## 288-E_0_C8_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\288-E\0_C8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.1982 | 36830.1784 | 57020 | 708.3528 |  | 614.0525 | 483326.6827 | 1 | 5.8891 |  | 1
3772.7002 | 37606.9112 | 6800 | 79.0059 |  | 849.34 | 40423.9594 | 0.11926 | 4.4419 |  | 1
3787.5534 | 37679.7775 | 2807 | 29.109 |  | 922.717 | 20785.5285 | 0.049228 | 4.1048 |  | 1

## 288-E_0_C8_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\288-E\0_C8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.2151 | 36830.2631 | 62399 | 947.181 |  | 595.9805 | 497546.8961 | 1 | 6.0677 |  | 1
3772.635 | 37606.5907 | 5116 | 72.2163 |  | 799.9495 | 31905.0057 | 0.081988 | 4.7161 |  | 1
3787.4096 | 37679.073 | 2256 | 28.4514 |  | 776.4606 | 18225.5547 | 0.036154 | 4.8778 |  | 1

## 288-F_0_D8_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\288-F\0_D8\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.88 | 43685.0214 | 46639 | 333.9456 |  | 686.5027 | 875711.5624 | 1 | 7.4477 |  | 1

## 288-F_0_D8_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\288-F\0_D8\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.8097 | 43684.7253 | 56272 | 384.6473 |  | 515.5837 | 1045206.7856 | 1 | 9.9165 |  | 1

## 387-A_0_A6_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\387-A\0_A6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.6922 | 35142.6376 | 59229 | 1460.7129 |  | 546.4015 | 461171.343 | 1 | 6.017 |  | 1

## 387-A_0_A6_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\387-A\0_A6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.4437 | 35141.3297 | 54695 | 1830.7181 |  | 567.3539 | 400419.6526 | 1 | 5.7943 |  | 1

## 387-B_0_B6_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\387-B\0_B6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1761.0385 | 25852.2034 | 15191 | 324.3389 |  | 527.2788 | 61935.0031 | 0.28862 | 3.3399 |  | 1
2284.8235 | 29381.3204 | 52633 | 937.4369 |  | 420.881 | 347839.9697 | 1 | 5.4287 |  | 1
2307.575 | 29524.8163 | 7516 | 131.7115 |  | 674.6836 | 42319.2302 | 0.1428 | 3.4202 |  | 1
4026.6945 | 38833.7133 | 29711 | 918.8514 |  | 742.9534 | 237530.5837 | 0.56449 | 5.4198 |  | 1

## 387-B_0_B6_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\387-B\0_B6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1761.0046 | 25851.9584 | 22154 | 188.6335 |  | 364.1074 | 132438.8999 | 0.36293 | 4.8365 |  | 1
2284.7353 | 29380.7628 | 61042 | 474.1441 |  | 436.1443 | 421374.9412 | 1 | 5.2385 |  | 1
2307.7792 | 29526.1012 | 11826 | 89.6856 |  | 560.9511 | 97510.5053 | 0.19374 | 4.114 |  | 1
4026.3762 | 38832.201 | 40362 | 672.6325 |  | 681.3457 | 379430.6224 | 0.66122 | 5.9094 |  | 1

## 387-E_0_C6_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\387-E\0_C6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.9486 | 36828.9264 | 59455 | 1371.352 |  | 680.9213 | 417003.2797 | 1 | 5.3104 |  | 1
3772.2953 | 37604.9226 | 3843 | 84.1111 |  | 816.1752 | 23142.277 | 0.064637 | 4.6219 |  | 1
3786.866 | 37676.4088 | 1496 | 29.6504 |  | 833.8932 | 12034.207 | 0.025162 | 4.5412 |  | 1

## 387-E_0_C6_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\387-E\0_C6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.986 | 36829.1138 | 55129 | 1352.7413 |  | 673.6792 | 387880.1718 | 1 | 5.3675 |  | 1
3772.3489 | 37605.1856 | 3362 | 78.4569 |  | 804.5764 | 20457.732 | 0.060984 | 4.6886 |  | 1
3786.9362 | 37676.7527 | 1246 | 26.1685 |  | 737.1283 | 10137.7163 | 0.022602 | 5.1374 |  | 1

## 387-F_0_D6_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\387-F\0_D6\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.4875 | 43683.3676 | 51843 | 833.8459 |  | 830.4731 | 583696.2505 | 1 | 6.1561 |  | 1

## 387-F_0_D6_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\387-F\0_D6\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.9581 | 43685.3506 | 54897 | 809.8546 |  | 795.8293 | 577348.2152 | 1 | 6.4247 |  | 1

## 692-A_0_A4_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\692-A\0_A4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.3673 | 35140.9276 | 69325 | 1679.683 |  | 532.6065 | 546957.3225 | 1 | 6.1722 |  | 1

## 692-A_0_A4_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\692-A\0_A4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.5129 | 35141.6939 | 53893 | 1861.062 |  | 569.4634 | 377396.3765 | 1 | 5.773 |  | 1

## 692-B_0_B4_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\692-B\0_B4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.6022 | 38833.2747 | 58163 | 720.7025 |  | 568.5825 | 752774.771 | 1 | 7.0818 |  | 1

## 692-B_0_B4_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\692-B\0_B4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.5411 | 38832.9843 | 63456 | 1363.8306 |  | 627.8177 | 621261.8175 | 1 | 6.4136 |  | 1

## 692-E_0_C4_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\692-E\0_C4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.8539 | 36828.4514 | 58639 | 1411.9414 |  | 667.1012 | 414917.4373 | 1 | 5.4202 |  | 1
3772.2129 | 37604.5181 | 3543 | 80.4964 |  | 807.3407 | 21897.3599 | 0.060421 | 4.6724 |  | 1
3786.8097 | 37676.1326 | 1337 | 27.1643 |  | 650.7464 | 11382.7052 | 0.022801 | 5.8192 |  | 1

## 692-E_0_C4_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\692-E\0_C4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.9468 | 36828.9173 | 61324 | 1123.8663 |  | 617.4424 | 472151.9191 | 1 | 5.8563 |  | 1
3772.2341 | 37604.6219 | 4853 | 83.6139 |  | 808.7097 | 29950.8647 | 0.079137 | 4.6645 |  | 1
3786.9972 | 37677.0516 | 1905 | 29.3505 |  | 706.0067 | 14938.7092 | 0.031065 | 5.364 |  | 1

## 692-F_0_D4_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\692-F\0_D4\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.4247 | 43683.103 | 66466 | 817.6382 |  | 789.0072 | 787400.2436 | 1 | 6.4796 |  | 1

## 692-F_0_D4_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\692-F\0_D4\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.4127 | 43683.0527 | 53778 | 713.5458 |  | 806.404 | 589581.9754 | 1 | 6.3398 |  | 1

## 776-A_0_A5_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\776-A\0_A5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.3784 | 35140.9858 | 64549 | 2373.7321 |  | 557.0103 | 463772.0381 | 1 | 5.9018 |  | 1

## 776-A_0_A5_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\776-A\0_A5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.5969 | 35142.1359 | 67005 | 2382.5416 |  | 598.2549 | 445119.5361 | 1 | 5.4953 |  | 1

## 776-B_0_B5_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\776-B\0_B5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1761.2257 | 25853.5528 | 41147 | 421.4265 |  | 426.7 | 206117.758 | 0.65534 | 4.1275 |  | 1
2285.0588 | 29382.8084 | 62787 | 611.3197 |  | 398.0287 | 428182.3269 | 1 | 5.7409 |  | 1
2307.6658 | 29525.3878 | 8940 | 85.5088 |  | 750.7176 | 46821.7122 | 0.14239 | 3.0739 |  | 1
4026.7668 | 38834.0569 | 60430 | 961.2475 |  | 562.819 | 640152.4944 | 0.96246 | 7.1546 |  | 1

## 776-B_0_B5_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\776-B\0_B5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1761.1094 | 25852.7147 | 35691 | 644.1443 |  | 574.1315 | 133306.665 | 0.57181 | 3.0674 |  | 1
2284.9718 | 29382.2581 | 62418 | 1002.3485 |  | 431.3572 | 390956.7751 | 1 | 5.2972 |  | 1
2307.1028 | 29521.8456 | 5018 | 79.0883 |  | 748.1688 | 27342.908 | 0.080393 | 3.0837 |  | 1
4026.6081 | 38833.3029 | 62287 | 1280.1458 |  | 598.0374 | 613776.9914 | 0.9979 | 6.733 |  | 1

## 776-E_0_C5_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\776-E\0_C5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.0692 | 36829.5315 | 63885 | 1310.0668 |  | 646.7034 | 471636.6134 | 1 | 5.5915 |  | 1
3772.3846 | 37605.3612 | 3960 | 75.4826 |  | 756.6106 | 25385.7188 | 0.061986 | 4.9859 |  | 1
3786.7304 | 37675.7437 | 1759 | 30.0444 |  | 745.3106 | 13958.3577 | 0.027534 | 5.0807 |  | 1

## 776-E_0_C5_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\776-E\0_C5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.108 | 36829.7259 | 66241 | 1287.7011 |  | 630.3281 | 494478.575 | 1 | 5.7369 |  | 1
3772.4209 | 37605.5396 | 4083 | 73.8826 |  | 806.4496 | 25193.6201 | 0.061639 | 4.6778 |  | 1
3786.7273 | 37675.7288 | 1946 | 32.1013 |  | 771.1167 | 15338.4444 | 0.029378 | 4.9107 |  | 1

## 776-F_0_D5_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\776-F\0_D5\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.5008 | 43683.4239 | 62022 | 906.2105 |  | 872.62 | 637600.4588 | 1 | 5.8588 |  | 1

## 776-F_0_D5_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\776-F\0_D5\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.6523 | 43684.0621 | 61414 | 809.5154 |  | 797.7073 | 721750.7158 | 1 | 6.4092 |  | 1

## 833-A_0_A7_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\833-A\0_A7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.568 | 35141.984 | 68888 | 1789.8477 |  | 535.0528 | 525739.2983 | 1 | 6.1444 |  | 1

## 833-A_0_A7_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\833-A\0_A7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.5461 | 35141.8686 | 58108 | 1600.3104 |  | 525.5201 | 464554.2907 | 1 | 6.2558 |  | 1

## 833-B_0_B7_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\833-B\0_B7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.3549 | 38832.0995 | 63657 | 818.6412 |  | 673.4033 | 684442.8789 | 1 | 5.9791 |  | 1

## 833-B_0_B7_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\833-B\0_B7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1343.0666 | 22632.3034 | 554 | 11.7928 |  | 890.7019 | 1109.9895 | 0.0081886 | 1.5079 |  | 1
2500.0797 | 30711.4784 | 780 | 11.5829 |  | 795.7384 | 2766.5214 | 0.011529 | 3.1418 |  | 1
4026.4723 | 38832.6574 | 67655 | 738.9636 |  | 651.1425 | 796128.2545 | 1 | 6.1837 |  | 1

## 833-E_0_C7_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\833-E\0_C7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.2804 | 36830.5908 | 59652 | 1364.9556 |  | 694.0239 | 407920.2801 | 1 | 5.2106 |  | 1
3772.6004 | 37606.4207 | 3295 | 70.9889 |  | 759.7943 | 20638.2241 | 0.055237 | 4.9653 |  | 1
3787.6395 | 37680.1998 | 1410 | 27.6443 |  | 833.0355 | 12465.2538 | 0.023637 | 4.5468 |  | 1

## 833-E_0_C7_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\833-E\0_C7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3616.2373 | 36830.3744 | 59975 | 1022.431 |  | 636.3737 | 450608.2504 | 1 | 5.6826 |  | 1
3772.4565 | 37605.714 | 4920 | 79.3098 |  | 795.5848 | 29956.2109 | 0.082034 | 4.7417 |  | 1
3787.2298 | 37678.1918 | 2017 | 29.6938 |  | 746.4712 | 15111.4866 | 0.033631 | 5.0735 |  | 1

## 833-F_0_D7_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\833-F\0_D7\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5113.0953 | 43685.9284 | 56833 | 588.1069 |  | 716.0184 | 783510.4473 | 1 | 7.141 |  | 1

## 833-F_0_D7_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\833-F\0_D7\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.8291 | 43684.8071 | 56566 | 667.9336 |  | 771.8093 | 721335.1205 | 1 | 6.6245 |  | 1

## Calibrant_0_BTS1_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\Calibrant\0_BTS1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1348.5997 | 22678.0083 | 6293 | 98.5795 |  | 498.3428 | 19845.3569 | 1 | 2.7062 |  | 1
1760.1138 | 25845.5349 | 4133 | 64.0415 |  | 527.9552 | 15536.7465 | 0.65676 | 3.3338 |  | 1

## Calibrant_0_BTS1_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\Calibrant\0_BTS1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1348.6466 | 22678.3955 | 13299 | 99.0467 |  | 496.2607 | 42688.5128 | 1 | 2.7176 |  | 1
1760.1842 | 25846.0421 | 11486 | 80.8092 |  | 553.0767 | 41406.9446 | 0.86367 | 3.1825 |  | 1

## NC-A_0_A2_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\NC-A\0_A2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.542 | 35141.8467 | 53939 | 1515.5413 |  | 467.2836 | 474043.5724 | 1 | 7.0354 |  | 1

## NC-A_0_A2_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\NC-A\0_A2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3287.3793 | 35140.9905 | 56628 | 2028.9443 |  | 550.008 | 415455.1962 | 1 | 5.977 |  | 1

## NC-B_0_B2_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\NC-B\0_B2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.503 | 38832.8035 | 52409 | 1394.813 |  | 607.6609 | 527623.1103 | 1 | 6.6262 |  | 1

## NC-B_0_B2_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\NC-B\0_B2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.4062 | 38832.3435 | 55026 | 1409.9532 |  | 655.8358 | 506675.9964 | 1 | 6.1394 |  | 1

## NC-E_0_C2_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\NC-E\0_C2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.99 | 36829.1338 | 53681 | 841.9883 |  | 533.2885 | 486971.8935 | 1 | 6.7806 |  | 1
3772.267 | 37604.7833 | 5280 | 76.0612 |  | 785.5239 | 33667.3789 | 0.098359 | 4.8022 |  | 1
3787.2069 | 37678.0797 | 2518 | 32.4889 |  | 725.4282 | 18883.1544 | 0.046907 | 5.2207 |  | 1

## NC-E_0_C2_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\NC-E\0_C2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.9885 | 36829.1266 | 64419 | 1272.752 |  | 631.3061 | 479112.5501 | 1 | 5.7278 |  | 1
3772.3926 | 37605.4006 | 4384 | 80.4313 |  | 783.1946 | 28014.0472 | 0.068054 | 4.8167 |  | 1
3787.0754 | 37677.4351 | 2117 | 35.3919 |  | 763.3387 | 17138.3413 | 0.032863 | 4.9612 |  | 1

## NC-F_0_D2_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\NC-F\0_D2\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.2333 | 43682.2968 | 65160 | 828.6297 |  | 829.3795 | 743210.0044 | 1 | 6.1639 |  | 1

## NC-F_0_D2_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\NC-F\0_D2\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.248 | 43682.3589 | 65980 | 739.4817 |  | 785.915 | 806574.9946 | 1 | 6.5048 |  | 1

## PC-A_0_A1_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PC-A\0_A1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
998.9694 | 19573.9891 | 26828 | 271.5888 |  | 375.3735 | 86267.0613 | 0.67768 | 2.6613 |  | 1
2307.6267 | 29525.1419 | 39588 | 358.8216 |  | 364.091 | 377044.2977 | 1 | 6.338 |  | 1
2496.6069 | 30690.4871 | 1868.0129 | 13.7481 |  | 494.8925 | 11760.9393 | 0.047186 | 5.0447 |  | 1
3287.4055 | 35141.1286 | 25168 | 294.0893 |  | 475.2718 | 254012.3766 | 0.63575 | 6.9169 |  | 1

## PC-A_0_A1_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PC-A\0_A1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.2038 | 19576.2416 | 30453 | 462.5463 |  | 377.1446 | 93153.643 | 0.46717 | 2.6494 |  | 1
2307.6691 | 29525.4084 | 65186 | 1097.2578 |  | 353.2149 | 530683.7743 | 1 | 6.5333 |  | 1
2496.3034 | 30688.6521 | 1076 | 16.3101 |  | 441.7825 | 8146.583 | 0.016507 | 5.6505 |  | 1
3287.8693 | 35143.5696 | 39936 | 763.2755 |  | 598.6108 | 273620.9557 | 0.61265 | 5.4925 |  | 1

## PC-B_0_B1_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PC-B\0_B1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1760.8079 | 25850.5404 | 21476 | 370.2395 |  | 492.3044 | 92512.0695 | 0.4997 | 3.5767 |  | 1
2284.4031 | 29378.6621 | 42978 | 662.9866 |  | 403.4684 | 292964.1206 | 1 | 5.6619 |  | 1
2306.8689 | 29520.3739 | 6289 | 95.149 |  | 698.1963 | 34175.2753 | 0.14633 | 3.304 |  | 1
4025.9038 | 38829.9556 | 42230 | 895.5294 |  | 578.2759 | 448062.6578 | 0.9826 | 6.9619 |  | 1

## PC-B_0_B1_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PC-B\0_B1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1760.7609 | 25850.2012 | 15434 | 397.6977 |  | 586.0194 | 55600.2658 | 0.26325 | 3.0046 |  | 1
2284.5561 | 29379.63 | 58628 | 1344.4037 |  | 488.1949 | 326143.7883 | 1 | 4.6796 |  | 1
2306.7956 | 29519.9127 | 4309 | 97.2785 |  | 721.3932 | 23364.5462 | 0.073497 | 3.1977 |  | 1
4026.053 | 38830.6649 | 56348 | 1550.6516 |  | 713.0923 | 465837.0464 | 0.96111 | 5.6459 |  | 1

## PC-E_0_C1_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PC-E\0_C1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1133.2076 | 20822.3991 | 4846 | 77.359 |  | 546.7104 | 11578.429 | 0.073409 | 2.0728 |  | 1
2501.7732 | 30721.7094 | 15550 | 229.6955 |  | 593.692 | 82421.5378 | 0.23556 | 4.2139 |  | 1
3616.0679 | 36829.5249 | 66014 | 972.4343 |  | 609.8428 | 514320.9143 | 1 | 5.9295 |  | 1
3772.2399 | 37604.6503 | 5613 | 77.887 |  | 774.741 | 36319.5738 | 0.085027 | 4.869 |  | 1
3787.0929 | 37677.5207 | 2341 | 28.9679 |  | 778.4596 | 18096.6762 | 0.035462 | 4.8649 |  | 1

## PC-E_0_C1_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PC-E\0_C1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1133.2122 | 20822.4402 | 1262 | 32.6045 |  | 542.7768 | 2801.0965 | 0.022844 | 2.0878 |  | 1
2501.7268 | 30721.4291 | 12648 | 221.1558 |  | 609.486 | 65784.7298 | 0.22895 | 4.1047 |  | 1
3615.8957 | 36828.661 | 55244 | 939.1326 |  | 640.2843 | 410403.2999 | 1 | 5.6473 |  | 1
3772.1482 | 37604.2 | 4457 | 71.4395 |  | 823.5391 | 27569.5879 | 0.080678 | 4.5804 |  | 1
3787.2106 | 37678.0977 | 1971 | 28.5857 |  | 698.2387 | 16679.0379 | 0.035678 | 5.4239 |  | 1

## PC-F_0_D1_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PC-F\0_D1\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1346.8019 | 22663.1686 | 12746 | 377.6012 |  | 534.2348 | 37892.2181 | 0.29302 | 2.521 |  | 1
3785.4315 | 37669.3767 | 37697 | 688.7602 |  | 656.5439 | 293752.6799 | 0.86662 | 5.7657 |  | 1
5113.0777 | 43685.8543 | 43499 | 604.9719 |  | 767.3605 | 531652.1521 | 1 | 6.6632 |  | 1

## PC-F_0_D1_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PC-F\0_D1\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
1346.8291 | 22663.3932 | 2518 | 164.4101 |  | 534.6168 | 7345.0149 | 0.1565 | 2.5192 |  | 1
3785.0741 | 37667.625 | 13007 | 525.8058 |  | 706.2949 | 93372.2398 | 0.80844 | 5.3591 |  | 1
5112.8543 | 43684.913 | 16089 | 437.2682 |  | 898.1017 | 146573.5529 | 1 | 5.693 |  | 1

## PT-1A_0_A3_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PT-1A\0_A3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
999.0179 | 19574.4556 | 26749 | 519.0416 |  | 412.4127 | 75130.6155 | 0.41082 | 2.4224 |  | 1
2307.3442 | 29523.3643 | 65111 | 837.472 |  | 336.8183 | 634372.3026 | 1 | 6.8504 |  | 1
2495.6703 | 30684.8235 | 1764 | 19.9758 |  | 499.6638 | 12514.3277 | 0.027092 | 4.9947 |  | 1
3287.5025 | 35141.639 | 3603 | 58.8642 |  | 749.3321 | 20402.6173 | 0.055336 | 4.3872 |  | 1

## PT-1A_0_A3_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PT-1A\0_A3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
998.9536 | 19573.8374 | 20907 | 332.778 |  | 342.1433 | 69914.8841 | 0.31057 | 2.9197 |  | 1
2307.3741 | 29523.5523 | 67319 | 799.9065 |  | 449.5844 | 520605.461 | 1 | 5.1322 |  | 1
2496.5729 | 30690.2817 | 1996 | 21.506 |  | 489.4679 | 15990.6925 | 0.02965 | 5.1006 |  | 1
3287.8907 | 35143.6822 | 4127 | 63.2888 |  | 737.3233 | 23850.7594 | 0.061305 | 4.4592 |  | 1

## PT-1B_0_B3_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PT-1B\0_B3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.2442 | 38831.5737 | 58732 | 1144.7788 |  | 548.1315 | 657873.2996 | 1 | 7.3454 |  | 1

## PT-1B_0_B3_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PT-1B\0_B3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
4026.5432 | 38832.9945 | 56259 | 1564.8135 |  | 605.5957 | 548711.4391 | 1 | 6.6489 |  | 1

## PT-1E_0_C3_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PT-1E\0_C3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.8322 | 36828.3425 | 58588 | 1331.7763 |  | 644.5601 | 428786.6226 | 1 | 5.6098 |  | 1
3772.248 | 37604.6903 | 3958 | 84.6442 |  | 794.7286 | 24711.3797 | 0.067556 | 4.7466 |  | 1
3787.4905 | 37679.4693 | 1573 | 30.2103 |  | 729.5588 | 12702.108 | 0.026849 | 5.1915 |  | 1

## PT-1E_0_C3_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PT-1E\0_C3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
3615.8772 | 36828.5681 | 63924 | 1044.0399 |  | 638.4721 | 500444.1563 | 1 | 5.6633 |  | 1
3772.2757 | 37604.8265 | 5928 | 91.122 |  | 844.1177 | 35627.4688 | 0.092735 | 4.4689 |  | 1
3787.1029 | 37677.5697 | 2241 | 30.6915 |  | 776.549 | 17762.6451 | 0.035057 | 4.8768 |  | 1

## PT-1F_0_D3_1
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PT-1F\0_D3\1\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.3916 | 43682.9635 | 50881 | 561.8631 |  | 763.3714 | 741249.8245 | 1 | 6.6971 |  | 1

## PT-1F_0_D3_2
Spectrum: D:\Data\Bruker Raw Data\2020\January\01.08.2020\Plate 157016\PT-1F\0_D3\2\1SLin
m/z | time | Intens. | SN | Quality Fac. | Res. | Area | Rel. Intens. | FWHM | Chi^2 | Bk. Peak
5112.3671 | 43682.8607 | 62367 | 560.5878 |  | 700.3534 | 846927.6574 | 1 | 7.2997 |  | 1